TEB Edukacja
Obowiązujące normy montażu okablowania strukturalnego
Piotr Dobosz,
17.09.2015

---
Informacje wstępne
Najważniejsze instytucje standaryzacyjne:
ANSI (American National Standards Institute)
IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers)
ISO (International Organization for Standarization)
IETF (Internet Engineering of Task Force)
EIA/TIA (Electronics Industry Association/Telecommunications Industry Association)

---
Stosowane normy
Pierwsza norma – EIA/TIA 568
Międzynarodowa norma – ISO 11801
Europejska norma – EN 50173
PN-EN 50174-1
PN-EN 50174-2
PN-EN 50174-3

---
EIA/TIA 568
Utworzona we współpracy z ponad 60 organizacjami
Pierwsze wydanie w 1991 roku
Definiowała standard połączeń sieci strukturalnej dla budynków komercyjnych oraz połączeń sieci budynków
Określała stosowany typ kabli, dopuszczalne odległości, połączenia, rozkład systemu kabli, zakończenia kabli oraz charakterystyki wydajności przy określonych warunkach, a także metody testowania kabli.
Norma dotyczyła okablowania koncentrycznego, skrętki kategorii 3.

---
EIA/TIA 568-A
Zaktualizowana wersja poprzedniczki
Zawiera zalecenia oraz wytyczne do montażu kabli kategorii 5

---
EIA/TIA 568-B
Zestaw wydany w 2001 roku
Definiuje specyfikację parametrów transmisyjnych komponentów dla okablowania kategorii 5e oraz światłowodów
W 2011 i 2012 zestaw był aktualizowany o nowe standardy, opisany został jako EIA/TIA 568-C
Standard posiada szereg norm towarzyszących, w tym np. TSB 72 (okablowanie światłowodowe), TSB 75 (okablowanie poziomie dla biur), EIA/TIA 607 (uziemienie instalacji w budynkach biurowych)

---
Standard zaciskania kabli

---
ISO 11801
Norma międzynarodowa, pierwotnie opracowana na podstawie EIA/TIA 568
Zawiera zalecenia i wytyczne dla systemów okablowania telekomunikacyjnego (nie tylko dla budynków biurowych/administracyjnych)
Standardowo określa budowę sieci do 50000 użytkowników, jednak można stosować go dla większych sieci
Określa zastosowanie i przeznaczenie wszystkich dostępnych kategorii okablowania, zarówno miedzianego jak i światłowodowego

---
EN 50173/EN 50174
EN 50173 to adaptacja normy ISO/IEC 11801 na teren Unii Europejskiej
EN 50174 to uporządkowana wersja normy 50173, podzielona na 3 części – Instalację okablowania, Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków oraz Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków

---
PN-EN 50174

---
PN-EN 50174

---
PN-EN 50174

---
Najważniejsze zalecenia
Okablowanie poziome powinno być jednolitym torem od punktu IDF do punktu abonenckiego
Jeden punkt abonencki (2x8P8C) na 10m2 powierzchni
Zaleca się ustanawianie jednego punktu dystrybucyjnego (w przypadku małej ilości zakończeń można złączyć np. 2 piętra do jednego punktu)
W obrębie projektowanej sieci powinno stosować się ten sam typ okablowania
Rozplot skrętki nie większy niż 13 mm
Sieć powinna być dobrze udokumentowana

---
Normy kabli typu skrętka
Wyróżnia się skrętkę nieekranowaną (U/UTP), ekranowaną folią (posiadającą dodatkowe płaszcze z folii) (F/UTP i U/FTP) oraz metalowej siatki (SF/UTP, S/FTP i SF/FTP).
Norma ISO/IEC 11801:2002 opisuje sposób oznaczania kabli. Norma mówi, że kable powinny posiadać opis w składni xx/yyTP, gdzie yy-opisuje pojedynczą parę kabla (np. UTP – para nieekranowana), a oznaczenie xx odnosi się do całości kabla.

---
Normy kabli typu skrętka
Przyjmowane przez xx i yy oznaczenia to:
U – nieekranowane (ang. unshielded)
F – ekranowane folią (ang. foiled)
S – ekranowane siatką (ang. shielded)
SF – ekranowane folią i siatką

---
Materiały
https://en.wikipedia.org/
https://pl.wikipedia.org
http://www.molexpn.com.pl/media/docs/prowadzenie-kabli-824e4629-e538-44dc-ad3e-2b786b9ca7d6.pdf
http://antenor.pol.lublin.pl/~dkus/download/pis/OkabStrukt_Normy.pdf
Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek „PROJEKTOWANIE I WYKONYWANIE LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ. PODRĘCZNIK DO NAUKI ZAWODU TECHNIK INFORMATYK”, WSiP 2013
http://www.molexpn.com.pl/media/docs/prowadzenie-kabli-824e4629-e538-44dc-ad3e-2b786b9ca7d6.pdf

---
Ilustracje
https://en.wikipedia.org/wiki/TIA/EIA-568
http://www.molexpn.com.pl/media/docs/prowadzenie-kabli-824e4629-e538-44dc-ad3e-2b786b9ca7d6.pdf